## Лист1
МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
Модель | MП (Среднетемпературные)
| MП 106 | MП 112 | МП 218 | МП 225 | МП 228 | MПН 106 | МПН 218
КОМПРЕССОР Sekop, Tekumseh | SC15MLX | TYA9456Z | TYA9456Z | GS26MLX | GS34MLX | CAJ2464 | GS34CLX
Хладогент R507/404 ,грамм | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | 500 | 900
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50
Пусковой ток, А | 18.5 | 30 | 30 | 34.6 | 45.7 | 40 | 45.7
Рабочий ток, А | 5.3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10
Потребляемая мощность, Вт | 609 | 1250 | 1250 | 1326 | 2200 | 845 | 2200
Температурный режим C | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -15 -25 | -15 -25
КОНДЕНСАТОР
Шаг ребер, мм | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Поверхность, м2 | 5.74 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 5.74 | 10.24
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300
Производительность,м3/час | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420
Диаметр крыльчатки,мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Поверхность, м2 | 4.48 | 4.48 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 4.48 | 8.55
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Производительность,м3/час | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 1260 | 630 | 1260
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Дальность струи воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой электрокабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5
Габаритные размеры Д/Ш/В мм | 702*503*618 | 702*503*618 | 887*503*658 | 887*503*658 | 887*503*658 | 702*503*618 | 887*503*658
Размеры в упаковке Д/Ш/В мм | 600*800*1000 | 600*800*1000 | 1000*600*1000 | 1000*600*1000 | 1000*600*1000 | 600*800*1000 | 1000*600*1000
вес нетто, кг | 46 | 48 | 56 | 60 | 62 | 46 | 62
вес брутто,кг | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90